ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема: Розрахунок теплового навантаження приміщення з урахуванням втрат через вентиляцію

Мета: сформувати навички оцінки теплового навантаження з урахуванням вентиляційних втрат для побудови опалювальної установки.

Завдання:

Дано: V = 50.000 м³,

ACH = 1.000 год⁻¹.

V̇ = 0.014 м³/с,

ṁ = 0.017 кг/с.

Q = ṁ·cp·ΔT = 502.500 Вт (0.502 кВт).

Висновок: отримана потужність служить основою для вибору опалювального обладнання з урахуванням додаткових теплових витрат.